项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 行宫电气火灾监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 23.035426 |  | 10 |  | 92.14% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 25 | 25 |  | 23.035426 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在行宫、禅院内加装电气火灾监控探测器。通过探测这些热解粒子的浓度即可判断配电柜内是否存在电气火灾风险。同时，在配电箱柜加装温度传感器，实时监测配电箱柜的温度变化。通过此次项目，能将电气火灾危害降到最低。 |  |  |  |  |  | 在行宫、禅院内加装电气火灾监控探测器和温度传感器65套，达到实时监测是否存在电气火灾风险和配电箱柜的温度变化的目的，将电气火灾危害降到最低。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | ≥65个 | 65个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ≤25万元 | 23.035426万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 及时发现电气火灾 |  |  | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥8年 | 8年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |